CÔNG TY TNHH TM NHẬT LINH VIỆT NAM

367-369 CẦU GIẤY – HÀ NỘI :ĐT 024.6684.0506- 0936.02.0099

BẢNG GIÁ BÁN QUẠT THÔNG GIÓ TICO

| Model | Điện áp (V) | Công xuất (W) | Lưu lượng gió (m3/phút) | Lỗ để tường (mm) | Giá Bán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ ỐP TƯỜNG |
| TC12VA6 | 220v-50Hz | 18 | 3.5m3/P | Phi 125 | 185000 | 0130 |
| TC15AV6 | 220v-50Hz | 29 | 4,8m3/p | 200x200 | 200.000 | 0155 |
| TC20AV6 | 220v-50Hz | 31 | 8.1m3/P | 250X250 | 210.000 | 0162 |
| TC25VA6 | 220v-50Hz | 34 | 18.0m3/P | 300x300 | 245.000 | 0170 |
| TC30AV6 | 220v-50Hz | 35 | 24m3/p | 350x350 | 325.000 | 0230 |
| THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TRẦN HÚT THẲNG |  |
| Model | Điện áp(V) | W | Lưu lượng gió | Lỗ để trần (mm) | Gía Bán |  |
| TC15AV5 | 220v-50Hz | 29 | 4.8m3/p | 205X205 | 215.000 | 0164 |
| TC20AV5 | 220v-50Hz | 31 | 8.1m3/p | 255x255 | 220.000 | 0169 |
| TC25AV5 | 220v-50Hz | 34 | 18.0m3/p | 310x310 | 245.000 | 0175 |
| THÔNG SỐ,KÍCH THƯỚC,QUẠT THÔNG GIÓ GẮN TRẦN HÚT NGANG |  |
| Model | Điện áp(V) | W | Lưu lượng gió | Đường Kính ống(mm) | Lỗ để trần | Gía Bán |  |
| TC15AV4 | 220v-50Hz | 29 | 4.8m3/p | Phi 100 | 205x205 | 220.000 | 0169 |
| TC20AV4 | 220v-50Hz | 31 | 8.1m3/p | Phi 100 | 255x255 | 240.000 | 0179 |
| TC25AV4 | 220v-50Hz | 34 | 18.0m3/p | Phi 100 | 300x300 | 269.000 | 0180 |
| TC14AV6 | 220v-50Hz | 16 | 2,8m3/p | Phi 105 | 125x125 | 147.000 | 0103 |
| TC16AV6 | 220v-50Hz | 20 | 4,0m3/p | Phi 105 | 180x180 | 200.000 | 0139 |